## Подстанции ТСО
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
По состоянию на |  | 2024-06-30
№п/п | Инвентарный номер ПС (ТП) | Диспетчерское наименование | Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА | Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА | Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП) | Максимальная мощность (разрешенная), МВт | Место расположения | Количество потребителей, энергоснабжение которых осуществляется ТСО (при наличии акта разграничения балансовой принадлежности или акта об осуществлении технологического присоединения)* | Присоединенная мощность потребителей, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | 6822 | КТП - 6\0,4 № Ха-23-2 инв. № 6822 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 2 | 0.16 | 0
2 | 7249 | КТП 6/0,4 кВ № Ха-25 п-1 с ТМ 250/6/0,4 кВ инв.№7249 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 5 | 0.25 | 0
3 | 6819 | КТП резерв инв. 6819 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.25 | 0
4 | 6818 | КТП резерв инв. № 6818 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.25 | 0
5 | 6783 | КТП-10\0,4 № Нк-53-2 инв. № 6783 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Армавирский район, ст. Николаевская | 1 | 0.25 | 0
6 | 6792 | КТП-10\0,4 № См-115-2 инв. № 6792 | 0.063 |  | КТП | 0.063 | Апшеронский район, ст. Самурская | 2 | 0.063 | 0
7 | 6780 | КТП-6\0,4 № Гб-44-1 инв. № 6780 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Мостовской район, ст. Губская | 1 | 0.1 | 0
8 | 6781 | КТП-6\0,4 № Гб-44-3 инв. № 6781 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Мостовской район, ст. Губская | 1 | 0.1 | 0
9 | 6782 | КТП-6\0,4 № Гб-44-4 инв. № 6782 | 0.63 |  | КТП | 0.63 | Мостовской район, ст. Губская | 1 | 0.63 | 0
10 | 6974 | КТП-6\0,4 № Нг-112-1 инв. № 6974 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 3 | 0.1 | 0
11 | 6793 | КТП-6\0,4 № Нг-131-1 инв. № 6793 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.16 | 0
12 | 7141 | КТП-6\0,4 № Нг-151-1 инв. № 7141 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 2 | 0.1 | 0
13 | 6786 | КТП-6\0,4 № Нг-155-1 инв. 6786 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.1 | 0
14 | 6808 | КТП-6\0,4 № Нг-156-1 инв. № 6808 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 2 | 0.1 | 0
15 | 7145 | КТП-6\0,4 № Нг-18-1 инв. № 7145 | 0.04 |  | КТП | 0.04 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 2 | 0.04 | 0
16 | 6802 | КТП-6\0,4 № Ха 22-1 инв. № 6802 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.1 | 0
17 | 7283 | КТП-6\0,4 № Ха-22-2 инв. № 7283 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.16 | 0
18 | 6795 | КТП-6\0,4 № Ха-24-4 инв. № 6795 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 3 | 0.1 | 0
19 | 6788 | КТП-6\0,4 № Ха-24-5 инв. 6788 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.1 | 0
20 | 6823 | КТП-6\0,4 № Ха-25-3 инв. № 6823 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.25 | 0
21 | 7280 | КТП-6\0,4 № Ха-25(п)-2 инв. № 7284 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 6 | 0.25 | 0
22 | 7285 | КТП-6\0,4 № Шб-31-1 инв. № 7285 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.4 | 0
23 | 7173 | КТП-6\0,4 № Шб-31-3 инв. № 7173 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.16 | 0
24 | 7286 | КТП-6\0,4 № Шб-321-1 инв. № 7286 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.16 | 0
25 | 7288 | КТП-6\0,4 № Шб-34-1 инв. № 7288 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 2 | 0.1 | 0
26 | 7182 | КТП-6\0,4 № Шб-34-2 инв. № 7182 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.1 | 0
27 | 7186 | КТП-6\0,4 № Шб-36-1 инв. № 7186 | 0.18 |  | КТП | 0.18 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.18 | 0
28 | 7144 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Нг-18-4 инв.№7144 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.1 | 0
29 | 7189 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-41-1 инв.№7189 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Горячеключевской район, п. Транспортный | 2 | 0.1 | 0
30 | 7047 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-41-2 инв.№7047 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Горячеключевской район, п. Транспортный | 3 | 0.18 | 0
31 | 7190 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-42-6 инв.№7190 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Горячеключевской район, п. Транспортный | 1 | 0.18 | 0
32 | 7048 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-42-7 инв.№7048 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Горячеключевской район, п. Транспортный | 1 | 0.18 | 0
33 | 7045 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Ха-23-5 инв.№7045 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.1 | 0
34 | 7132 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-13-2 инв.№7132 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.4 | 0
35 | 7134 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-2 инв.№7134 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 3 | 0.18 | 0
36 | 7135 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-3 инв.№7135 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.1 | 0
37 | 7136 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-4 инв.№7136 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.1 | 0
38 | 7137 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-5 инв.№7137 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.16 | 0
39 | 7140 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-15-6 инв.№7140 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.16 | 0
40 | 7139 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-15-7 инв.№7139 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.1 | 0
41 | 7139 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-15-8 инв.№7123 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 2 | 0.1 | 0
42 | 7044 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-156-4 инв.№7044 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.1 | 0
43 | 7142 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-16-4 инв.№7142 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 3 | 0.18 | 0
44 | 7043 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-131-2 инв.№7043 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | 1 | 0.4 | 0
45 | 7282 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-31-2 инв.№7282 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.16 | 0
46 | 7174 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-31-4 инв.№7174 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.16 | 0
47 | 7179 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-31-5 инв.№7179 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.16 | 0
48 | 7115 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-321-2 инв.№7175 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 2 | 0.1 | 0
49 | 7180 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-33-1 инв.№7180 | 0.32 |  | ТП | 0.32 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.32 | 0
50 | 7287 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-333-1 инв.№7287 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.18 | 0
51 | 7185 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-35-3 инв.№7185 | 0.063 |  | ТП | 0.063 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 2 | 0.063 | 0
52 | 7187 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-36-2 инв.№7187 | 0.05 |  | ТП | 0.05 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.05 | 0
53 | 7188 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-36-3 инв.№7188 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | 1 | 0.1 | 0
54 | 7278 | ТП Ха-23-3 инв. № 7278 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.18 | 0
55 | 6656 | ТП Ха-23-4 инв. № 6656 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Апшеронский район, г. Хадыженск | 1 | 0.4 | 0
56 | 14259 | КТП 6/0,4 кВ № Нф-44-4 инв. № 14259 конец 2017 г. Ввод | 0.63 |  | КТП | 0.63 | Северский район, ст Смоленская | 1 | 0.63 | 0
57 | 7126 | ЗТП-6\0,4 кВ № Аф -11-3, оборуд. РУ-6 кВ инв. № 7126 | 0.63 |  | ЗТП | 0.63 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.63 | 0
58 | 11439 | ЗТП-6\0,4 кВ № Аф-13-2, оборуд. 6 кВ инв. № 11439 | 0.16 |  | ЗТП | 0.16 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.16 | 0
59 | 6650 | Комплект.трансф. подстанц КТПН-10 ТП621 инв 6650 | 0.1 |  | КТПН | 0.1 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.1 | 0
60 | 11458 | КТП б\н ( к инв. 8344) инв. № 11458 | 0.063 |  | КТП | 0.063 | Северский район, п. Афипский | 4 | 0.063 | 0
61 | 7055 | КТП-6\0,4 кВ № Аф-14-8 инв. № 7055 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.16 | 0
62 | 6785 | КТП-6\0,4 кВ № Аф-14-9 инв. № 6785 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Северский район, п. Афипский | 2 | 0.25 | 0
63 | 11431 | КТП-6\0,4 кВ № Ка-74-1 инв. № 11431 | 0.025 |  | КТП | 0.025 | Северский район, ст. Калужская | 1 | 0.025 | 0
64 | 11426 | КТП-6\0,4 кВ № Кл-533-1 инв. № 11426 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | 1 | 0.4 | 0
65 | 11483 | КТП-6\0,4 кВ № Кл-54-3 инв. № 11483 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | 2 | 0.16 | 0
66 | 8233 | КТП-6\0,4 кВ № Нд-62-6 инв. № 8233 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Северский район, ст. Новодмитриевская | 1 | 0.1 | 0
67 | 711 | КТП-6\0,4 кВ № Нд-62-8 инв. № 711 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Северский район, ст. Новодмитриевская | 1 | 0.25 | 0
68 | 7051 | КТП-6\0,4 кВ № Нд-62-9 инв. № 7051 | 0.1 |  | КТП | 0.1 | Северский район, ст. Новодмитриевская | 1 | 0.1 | 0
69 | 7053 | КТП-6\0,4 кВ № Нф-44-1 инв. № 7053 | 0.063 |  | КТП | 0.063 | Северский район, п. Смоленская | 1 | 0.063 | 0
70 | 11416 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Нд-64-3 инв.№11416 | 0.32 |  | ТП | 0.32 | Северский район, ст. Новодмитриевская | 1 | 0.32 | 0
71 | 7217 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аф-13-1 инв.№7217 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Северский район, п. Афипский | 4 | 0.16 | 0
72 | 7062 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аф-130-1 инв.№7062 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.1 | 0
73 | 7063 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аф-130-2 инв.№7063 | 0.05 |  | ТП | 0.05 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.05 | 0
74 | 11408 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Вс-811-1 инв.№11408 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.18 | 0
75 | 11434 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Вс-811-2 инв.№11434 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.1 | 0
76 | 11436 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Вс-82-1 инв.№11436 | 0.25 |  | ТП | 0.25 | Северский район, п. Афипский | 1 | 0.25 | 0
77 | 7210 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Кл-54-2 инв.№7210 | 0.063 |  | ТП | 0.063 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | 2 | 0.063 | 0
78 | 7110 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Кл-54-4 инв.№7110 | 0.32 |  | ТП | 0.32 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | 1 | 0.32 | 0
79 | 7191 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-14-2 инв.№7191 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Северский район, ст. Новодмитриевская | 2 | 0.1 | 0
80 | 7095 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-45-2 инв.№7095 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Северский район, ст. Новодмитриевская | 1 | 0.18 | 0
81 | 7112 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-61-3 инв.№7112 | 0.32 |  | ТП | 0.32 | Северский район, ст. Новодмитриевская | 1 | 0.32 | 0
82 | 11415 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-64-1 инв.№11415 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Северский район, п. Ильский | 3 | 0.16 | 0
83 | 11083 | КТП 6\04 кВ № Ка 72-8 инв.№11083 | 0.18 |  | КТП | 0.18 | Северский район, ст. Калужская | 1 | 0.18 | 0
84 | 7138 | ТП-149 инв.№7138 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
85 | 14313 | КТП 6/0,4 кВ № Нф-44-5 инв № 14313 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Северский район, ст. Смоленская | 1 | 0.4 | 0
86 | 7202 | ЗТП № Гр-122-8 оборудование РУ-6 кВ инв. № 7202 | 0.1 |  | ЗТП | 0.1 | Северский район, п. Черноморский | 2 | 0.1 | 0
87 | 6789 | КТП резерв инв 6789 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
88 | 7168 | КТП - 6\0,4 кВ № Хл-234-5 инв. № 7168 | 0.18 |  | КТП | 0.18 | Абинский район, ст. Холмская | 1 | 0.18 | 0
89 | 6809 | КТП мачтовая 6\0,4 кВ № Ил-54-5 инв. № 6809 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Северский район, п. Ильский | 1 | 0.25 | 0
90 | 7131 | КТП резерв инв. № 7131 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Северский район, п. Ильский | 1 | 0.25 | 0
91 | 7204 | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-10 инв. № 7204 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
92 | 7200 | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-11 инв. № 7200 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
93 | 7216 | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-12 инв. № 7216 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
94 | 11301 | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-2 инв. № 11301 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.25 | 0
95 | 7205 | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-9 инв. № 7205 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
96 | 7201 | КТП-6\0,4 кВ № Чм-535-11 инв. № 7201 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.16 | 0
97 | 7146 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-210-1 инв.№7146 | 0.32 |  | ТП | 0.32 | Абинский район, ст. Холмская | 1 | 0.32 | 0
98 | 7166 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-211-4 инв.№7166 | 0.25 |  | ТП | 0.25 | Абинский район, ст. Холмская | 2 | 0.25 | 0
99 | 11263 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-224-2 инв.№11263 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Абинский район, ст. Холмская | 1 | 0.1 | 0
100 | 7150 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-234-4 инв.№7150 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Абинский район, ст. Холмская | 1 | 0.18 | 0
101 | 11264 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-234-6 инв.№11264 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Абинский район, ст. Холмская | 2 | 0.4 | 0
102 | 7211 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-525-1 инв.№7211 | 0.32 |  | ТП | 0.32 | Северский район, п. Черноморский | 4 | 0.32 | 0
103 | 7194 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-525-4 инв.№7194 | 0.16 |  | ТП | 0.16 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.16 | 0
104 | 7207 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-531-1 инв.№7207 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
105 | 7199 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-531-3 инв.№7199 | 0.25 |  | ТП | 0.25 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.25 | 0
106 | 7203 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-531-8 инв.№7203 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.18 | 0
107 | 11256 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-51-1 инв.№11256 | 0.25 |  | ТП | 0.25 | Северский район, п. Ильский | 5 | 0.25 | 0
108 | 68101 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-51-5 инв.№6810 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Северский район, п. Ильский | 4 | 0.4 | 0
109 | 7192 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-51-6 инв.№7192 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Северский район, п. Ильский | 3 | 0.4 | 0
110 | 7213 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-521-6 инв.№7213 | 0.25 |  | ТП | 0.25 | Северский район, п. Ильский | 1 | 0.25 | 0
111 | 7208 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №ЧМ-535-3 инв.№7208 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Северский район, п. Черноморский | 1 | 0.4 | 0
112 | 11162 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-352-1 инв. № 11162 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 2 | 0.25 | 0
113 | 11167 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-323-1 инв. № 11167 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 2 | 0.25 | 0
114 | 6820 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-8 инв. № 6820 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.25 | 0
115 | 6804 | КТП 6\0,4 кВ № Ме-12-3 инв. № 6804 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Крымский район, с. Экономическое | 1 | 0.16 | 0
116 | 6812 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-3 инв. № 6812 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.16 | 0
117 | 6813 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-7 инв. № 6813 | 0.18 |  | КТП | 0.18 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.18 | 0
118 | 6814 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-311-8 инв. № 6814 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.16 | 0
119 | 7046 | ЗТП-6\0,4 кВ № Ах-351-4, оборуд. РУ-6 кВ инв. № 7046 | 0.18 | 0.18 | ЗТП | 0.18 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.18 | 0
120 | 7178 | ЗТП-6\0,4 кВ № Ах-311-3, оборуд. РУ-6 кВ инв. № 7178 | 0.25 |  | ЗТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 4 | 0.25 | 0
121 | 7183 | ЗТП-6\0,4 кВ № Бг-34-1, оборуд. РУ-6 кВ инв. № 7183 | 0.18 |  | ЗТП | 0.18 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.18 | 0
122 | 11189 | КТП-6\0,4 кВ Бг-37-1 инв № 11189 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.25 | 0
123 | 11119 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-11 инв. № 11119 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.25 | 0
124 | 11120 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-10 инв. № 11120 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.25 | 0
125 | 11122 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-5 инв. № 11122 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.16 | 0
126 | 6806 | КТП, резерв инв. № 6806 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.25 | 0
127 | 6790 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-351-5 инв. № 6790 | 0.18 |  | КТП | 0.18 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.18 | 0
128 | 6796 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-353-2 инв. № 6796 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Абинский район, п. Ахтырский | 2 | 0.16 | 0
129 | 6797 | КТП 6\0,4 кВ № Ах-311-9 инв. № 6797 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.25 | 0
130 | 6798 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-311-5 инв. № 6798 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.16 | 0
131 | 6799 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-351-1 инв. № 6799 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Абинский район, п. Ахтырский | 2 | 0.4 | 0
132 | 6801 | КТП-6\0,4 кВ № Фа-61-1 инв. № 6801 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Анапский район, с. Фадеево | 1 | 0.16 | 0
133 | 7054 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ки-22-1 инв.№7054 | 0.25 |  | ТП | 0.25 | Крымский район, с. Киевское | 1 | 0.25 | 0
134 | 6794 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ки-22-2 инв.№6794 | 0.4 |  | ТП | 0.4 | Крымский район, с. Киевское | 1 | 0.4 | 0
135 | 7056 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-351-3 инв. № 7056 | 0.4 |  | КТП | 0.4 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.4 | 0
136 | 7073 | КТП 6/0,4кВ №Бг-363-3 инв.№7073 | 0.32 |  | КТП | 0.32 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.32 | 0
137 | 7079 | КТП 6\0,4 кВ № Ах-351-2 инв. № 7079 | 0.16 |  | КТП | 0.16 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.16 | 0
138 | 7085 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-4 инв. № 7085 | 0.25 |  | КТП | 0.25 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.25 | 0
139 | 7086 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-6 инв. № 7086 | 0.57 |  | КТП | 0.57 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.57 | 0
140 | 7087 | ЗТП-6\0,4 кВ № Ах-351-6, оборуд. РУ-6 кВ инв. № 7087 | 0.1 |  | ЗТП | 0.1 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.1 | 0
141 | 7088 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аб-41-1 инв.№7088 | 0.18 |  | ТП | 0.18 | Абинский район, г. Абинск | 1 | 0.18 | 0
142 | 7092 | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аб-41-7 инв.№7092 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Абинский район, г. Абинск | 1 | 0.1 | 0
143 | 7118 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ну-82-1 инв.№7118 | 0.25 |  | ТП | 0.25 | Абинский район, ст Новоукраинская | 1 | 0.25 | 0
144 | 7078 | КТП-6\0,4 кВ № Ах-353-1 инв. № 7078 | 0.18 |  | КТП | 0.18 | Абинский район, п. Ахтырский | 1 | 0.18 | 0
145 | 7128 | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ме-11-1 инв.№7128 | 0.1 |  | ТП | 0.1 | Крымский район, с. Экономическое | 1 | 0.1 | 0
146 | 7193 | МТП 6/0,4 кВ № Зп-92-4(509) инв.№НГТ-7193 | 0.1 |  | МТП | 0.1 | Северский район | 1 | 0.1 | 0
| Итого |  | 31.08 | 0.18 |  | 31.08 |  | 209 | 31.08 | 0