## Подстанции ТСО
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
По состоянию на |  | 2024-09-30
№п/п | Инвентарный номер ПС (ТП) | Диспетчерское наименование | Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-1 МВА | Номинальная мощность трансформаторов организации, Т-2 МВА | Тип трансформаторной подстанции (ПС, КТП, БКТП, ЗТП, мачтовая (столбовая) МТП) | Максимальная мощность (разрешенная), МВт | Место расположения | Кадастровый комер | Количество потребителей, энергоснабжение которых осуществляется ТСО (при наличии акта разграничения балансовой принадлежности или акта об осуществлении технологического присоединения)* | Присоединенная мощность потребителей, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | 11354 | Подстанция 10/6 кВ " Х-7" Тверская" | 1.6 |  | ПС | 1.6 | ст. Тверская, Апшеронский район |  | 2 | 1.6 | 0
2 | 11348 | Подстанция 35/6 кВ "Х-4" Абузы" | 0.63 | 2.5 | ПС | 3.13 | п. Транспортный, Горячеключевской район | 23:41:0000000:1275 | 11 | 3.13 | 0
3 | 11337 | Подстанция 35/6кВ " Х-1" Нефтегорская" | 4 | 4 | ПС | 8 | п. Нефтегорск, Апшеронский район | 23:02:0000000:3146 | 19 | 8 | 0
4 | 11356 | Подстанция 35/6кВ " Х-8" Ширванская" | 1.6 | 1.6 | ПС | 1.8 | ст. Ширванская, Апшеронский район | 23:02:0000000:3000 | 2 | 1.8 | 0
5 | 11332 | Подстанция 35/6кВ "Т-4" Губская" | 1.8 |  | ПС | 1.8 | ст. Губская, Мостовской район | 23:20:0000000:1604 | 4 | 1.8 | 0
6 | 11338 | Подстанция 35/6кВ "Х-2" Хадыженская" | 6.3 | 6.3 | ПС | 12.6 | г. Хадыженск, Апшеронский район | 23:02:0000000:3145 | 23 | 12.6 | 0
7 | 11344 | Подстанция 35/6кВ "Х-3" Широкая балка" | 1.6 |  | ПС | 1.6 | с. Широкая балка, Апшеронский район | 23:41:0000000:1689 | 1 | 1.6 | 0
8 | 11352 | Подстанция 35/6кВ "Х-6" Безводная", инв.№11352 | 0.63 |  | ПС | 0.63 | ст. Безводная, Майкопский район | 01:04:0500007:124 | 1 | 0.63 | 0
9 | 11461 | Подстанция 35/6кВ "Н-7" Калужская" | 1.6 | 1.6 | ПС | 3.2 | ст. Калужская, Северский район | 23:26:0601000:745 | 15 | 3.2 | 0
10 | 11470 | Подстанция 35/6кВ "Н-3"Водокачка" | 3.2 |  | ПС | 3.2 | п. Афипский, Северский район | 23:26:0000000:5768 | 54 | 3.2 | 0
11 | 11478 | Подстанция 35/6кВ "Н-6" Новодмитриевская" | 4 | 4 | ПС | 8 | ст. Новодмитриевская, Северский район | 23:26:0901000:1199 | 70 | 8 | 0
12 | 11230 | Подстанция 35/6кВ "И-14" Азовская" | 1.6 | 4 | ПС | 5.6 | ст. Азовская, Северский район | 23:26:0301000:1134 | 3 | 5.6 | 0
13 | 6889 | Подстанция 35/6кВ "И-5" Ильская" | 4 | 4 | ПС | 8 | п. Ильский, Северский район | 23:26:0000000:6035 | 73 | 8 | 0
14 | 11240 | Подстанция 35/6кВ "И-7" Черноморская" | 4 | 4 | ПС | 8 | п. Черноморский, Северский район | 23:26:1103025:738 | 20 | 8 | 0
15 | 11254 | Подстанция 35/6кВ "И-9" Западная" | 2.5 | 2.5 | ПС | 5 | ст. Северская, Северский район | 23:26:0103036:261 | 32 | 5 | 0
16 | 11133 | Подстанция 35/6кВ "И-1" Мелехово" | 2.5 | 1.8 | ПС | 4.3 | с. Экономическое, Крымский район | 23:15:0000000:2277 | 2 | 4.3 | 0
17 | 11146 | Подстанция 35/6кВ "И-4" Абинская" | 6.3 | 6.3 | ПС | 12.6 | г. Абинск, Абинский район | 23:01:0000000:1979 | 32 | 12.6 | 0
18 | 11152 | Подстанция 35/6кВ "И-6" Фадеево" | 1 |  | ПС | 1 | с. Фадеево, Анапский район | 23:15:0000000:2278 | 1 | 1 | 0
19 | 11158 | Подстанция 35/6кВ "И-2" Киевская" | 1.8 |  | ПС | 1.8 | с. Киевское, Крымский район | 23:15:0000000:2089 | 1 | 1.8 | 0
20 | 11142 | Подстанция 35/6кВ "И-3" Ахтырская" | 6.3 | 6.3 | ПС | 12.6 | п. Ахтырский, Абинский район | 23:01:0000000:1974 | 73 | 12.6 | 0
| Итого |  | 56.96 | 48.9 |  | 104.46 |  |  | 439 | 104.46 | 0